东北大学大型活动安全检查规范（试行）

| **一级指标** | **二级指标** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **符合** | **不符合** | **不适用** |
| 1.主办方（承办方）责任 | 1.1 申办手续 | 1.1.1上级主管部门对举办“活动”审批文件 | 查看复印件 |  |  |  |
| 1.2应急处理 | 1.2.1是否建立了应急领导小组、职责分工明确 | 查看复印件 |  |  |  |
| 1.2.2是否进行了风险分析及制定相应的应急处置预案 | 查看预案 |  |  |  |
| 1.2.3现场应急救援预案演练或推演 | 查看演练记录 |  |  |  |
| 1.2.4是否建立了“紧急情况”下各部门协调机制 | 查看预案详情 |  |  |  |
| 1.3 安全协议 | 1.3是否与相关方签订了安全协议 | 查看文件 |  |  |  |
| 1.4 安全教育 | 1.4是否对领队、现场管理人员进行过安全教育 | 查看教育记录 |  |  |  |
| 1.5 安保与救护 | 1.5.1是否安排了安保人员、现场紧急抢救医护人员 | 查看预案详情 |  |  |  |
| 1.6入场管理 | 1.6.1是否制定了入场人员的管理措施 | 查看预案详情 |  |  |  |
| 1.7 现场管理 | 1.7.1是否对观众席布局、疏散通道等进行过实际勘察 | 现场检查 |  |  |  |
| 1.7.2参加活动人数是否超出场地可容纳数量 | 查看预案详情 |  |  |  |
| 1.8 焰火管理 | 1.8.1有燃放焰火项目的是否有审批手续和安全防护措施 | 查看活动方案 |  |  |  |
| 1.9 现场设施安全 | 1.9.1设施及线缆布置是否对人员疏散构成隐患 | 现场检查 |  |  |  |
| 1.9.2电缆接头处绝缘性是否可靠安全 | 现场检查 |  |  |  |
| 1.9 现场设施安全 | 1.9.3所用室外设备的防水防雨性能是否符合标准 | 现场检查 |  |  |  |
| 1.9.4临时搭建桁架（包括舞台、展板）是否稳定可靠 | 现场检查 |  |  |  |
| 1.9.5会场上空条幅、气球等漂浮物是否牢固可靠 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.场地提供方责任 | 2.1 安全协议 | 2.1是否与主办方（承办）签订了安全协议 | 查看复印件 |  |  |  |
| 2.2 消防设施 | 2.2.1灭火器数量是否达标，位置是否醒目 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.2.2消火栓是否完好，有无被阻挡现象 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.3 疏散通道 | 2.3.1疏散标识是否醒目、疏散门是否畅通、是否有专人看护 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.4 应急照明（适用晚间活动） | 2.4.1应急灯是否处于正常可用状态 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.4.2晚间活动是否有备用应急照明电源 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.5 应急广播与视频监控 | 2.5.1是否配有停电专用的应急广播系统 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.5.2是否配备视频监控设施，功能是否正常 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.6 场所周边设施 | 2.6.1场内的主要设施，棚顶桁架、悬挂物是否牢固安全 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.6.2活动前是否对场内及周边环境“可疑物”进行过排查 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.6.3是否设置了应急缓冲区 | 现场检查 |  |  |  |
| 2.7 场地管理人员 | 2.7.1配合主办方进行安全设施管理和疏散的人员能否满足需要，职责分工是否明确 | 现场检查 |  |  |  |
| 3.相关方(入场施工方)责任 | 3.1 相关方资质 | 3.1.1是否向主办方提交合法的资质证书 | 查看复印件 |  |  |  |
| 3.1.2是否提交了法人证明 | 查看复印件 |  |  |  |
| 3.1.3是否提交了法人委托书 | 查看复印件 |  |  |  |
| 3.2 安全协议 | 3.2是否与主办方签署了安全协议 | 查看复印件 |  |  |  |
| 3.3 安全教育 | 3.3.1是否对入场施工人员进行了安全教育 | 查看复印件 |  |  |  |
| 3.3.2是否提交了入场施工人员名单 | 查看复印件 |  |  |  |
| 3.4 作业管理 | 3.4.1动火作业、高空作业是否履行了审批手续 | 查看复印件 |  |  |  |
| 合计3项 | 20项 | 36条 |  |  |